Описание объекта закупки

на ремонт тротуара по ул.Центральная в д.Неудачино Татарского района Новосибирской области

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой технической документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронной процедуре в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Место выполнения Работ.

На территории Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области (по месту нахождения Объекта):Тротуар по ул.Центральная в д.Неудачино Татарского района Новосибирской области, участок Работ (от дома №41 до дома №31), протяженностью – 232 м.(по месту нахождения Объекта);

2. Условия выполнения Работ.

Приступить к выполнению Работ: в течении 10 календарных дней после подписания контракта.

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложениям к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных Работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, СП 78.13330.2012, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения Работ.

Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ – в течении 10 календарных дней после подписания контракта.

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) –до 01 сентября 2019г.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

| Наименование вида Работ | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| Земляное полотно | 8 лет |
| Основание дорожной одежды | 6 лет |
| Верхний слой покрытия | 4 года |

|  | Таблица №1. Ведомость объемов Работ № пп; Наименование работ и затрат, единица измерения; Единицы измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. Раздел 1. тротуар 232 м. Земляные работы. 1; Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 1; 1000 м3; 0,048202. 2; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3; 0,053558. 3; Перевозка грузов на расстояние: I класс груза до 5 км; 1 т груза; 64,269548. 4; Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2; 1000 м2; 0,380504. Установка бортовых камней. 5; Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3; 0,292894. 6; Уплотнение грунта, группа грунтов: 1-2; 100 м3; 0,292894. 7; Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м; 4,64. Покрытие. 8; Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3; 0,29232. 9; Уплотнение грунта, группа грунтов: 1-2; 100 м3; 0,29232. 10; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см; 100 м2; 2,32.. Таблица № 2. Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ № п/п; Наименование товара (материала); Параметры определения соответствия потребностям Заказчика; Соответствие ГОСТ. 1; Камни бетонные и железобетонные бортовые; Марка: БР100.20.8; ГОСТ 6665-91. 2; Щебень; Смесь фракций: от 5 (3) до 20 мм Фракция: св. 20 до 40 мм Марка по дробимости: не ниже 1200 (требуются все указанные фракции и смеси фракций); ГОСТ 8267-93. 3; Смеси асфальтобетонные; марка: II, тип Г; ГОСТ 9128-2009. 4; Бетон тяжелый; класс прочности на сжатие: В15; ГОСТ 26633-2015. Заказчик: _______________ МП; Подрядчик: ________________ МП.. |  |
| --- | --- | --- |